平湖市钱江独山水务有限公司

卫校内净水站运维业务外包

询

比

采

购

文

件

采购单位：平湖市钱江独山水务有限公司

编制日期：2025年11月15日

# 公开询比实施方案

为满足南河头景区开发投资有限公司采购需求，参考《中华人民共和国采购法》《公司采购管理办法》等规定，现就南河头及解放路市河水质改善工程净水站运维项目（卫校内净水站运营维护）进行公开询价采购。具体要求如下:

一、采购方式：公开询比

二、询比项目：卫校内净水站运营维护业务外包项目。

三、项目概况：

1.项目地点：平湖市解放西路79号。

2.项目内容：包括卫校净水站内净水站及其相关配套设备设施的日常水质净化运维、设备维护及维修、安全管理、根据招标人要求完成其他相关工作等；投标人每天工作内容包括但不限于设备维护调试、加药、进出水、水位控制、巡视、台账记录，完成净水站、泵站等运行所需的各项运维服务。

卫校内净水站含一套1.0万㎡/d的超磁生境改善一体化设备,5处泵站(梯云桥泵站，环城东路泵站，南河头泵站，关帝庙泵站,建国路泵站),4套水质自动监测站(含试剂)，9处河道曝气(市河7处、南河头2处)，以及净水站白控系统等所有配套设备，并对设备日常点动、巡检、运营；费用包含药剂(PACPAM、磁粉)、设备污泥转运处理(污泥运输方式及处置地点由运维单位自行考虑，且处置方式满足政府有关部门要求)。卫校内净水站的磁粉、耗材、易损品、备品备件及其维修（包括人工）相关费用由投标人承担，投标人需配合招标人完成设备污泥转运处理。

净水站出水水质目标:浊度≤5NTU，高锰酸盐≤6mg/L，氨氨≤1mg/L，总磷<0.2mg/L(水源水质受污染、超磁设备工艺无法去除的除外)。净水站每天运营24小时，根据水质情况及业主要求调整净水站运营时间。

| - 日常水质净化运维 | 净水站需配备3名常驻运维人员，确保卫校内净水站正常运行。运维人员负责对超磁净化设备，水泵等设备进行常规操作，工作内容包括但不限于药剂投加、调试、巡视（台账记录），且需对卫校内净水站设备进行定期维护保养，保障设备正常运行。（注：磁粉、耗材、易损品、备品备件及其维修（包括人工）相关费用由投标人承担）。 |
| --- | --- |
| - 污泥清运 | 设备运行产生污泥清运（涉及到污泥处置的，由投标人运维人员联系招标人，招标人负责协调安排污泥运输车辆，投标人负责清运）。 |
| - 安全管理 | 运维期内，负责工作职责范围内安全管理，承担全部安全风险责任，包括但不限于运维人员安全、设施设备使用安全。 |

主要技术经济指标

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 运维水质 | 净水站出水水质目标：浊度≤5NTU，高锰酸盐≤6mg/L，氨氮≤1mg/L，总磷≤0.2mg/L。（水源水质受污染、超磁设备工艺无法去除的除外） |

运营维护费用明细表

| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） | 最高限价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫校内净水站 运营维护 | 月 | 10 | 28000 |  | 280000 | 投标单位自行报价，每月按照30天计算。（根据实际运营天数，由招标人签字确认）。 月度计算公式=实际运营天数/30 （本项报价含税） 如卫校内净水站停用，此项费用计算至停用之月。 |
| 2 | 卫校内净水站耗材、易损品、备品备件等 | 套 | 1 | 100000 |  | 100000 | 清单详见附件五，此项费用（暂估价）根据实际消耗量按时结算。 （本项报价含税） |
| 3 | 磁粉 | 吨 | 8 | 4000 |  | 32000 | 此项费用（暂估价）根据实际消耗量按时结算。 （本项报价含税） |
| 4 | 合计 |  |  |  |  | 412000 |  |

3.中标原则及报价要求：

(1)本项目按价格最低者中标，原则上确定1个中标单位。

(2)报价不得超过3项内容的最高限价，该项目运营维护总价最高限价412000元。

4.付款方式:

（1）签订合同后15个工作日内，支付卫校内净水站运营维护费用合同总价的10%，中标单位需向招标人提供与预付款金额等额的6%税率增值税专用发票（发票内容：运维费）。

（2）运维管理开始后，招标人每季度经第三方水质检测合格后15个工作日内，卫校内净水站运营维护费用按该季度结算价款的70%支付（该季度结算价款包含当期磁粉和卫校内净水站耗材、易损品、备品备件等费用根据实际消耗量所产生的费用）。

（3）运维管理期结束并验收合格后按实结算，15个工作日内按实结算，付清剩余卫校内净水站运营维护费用。

5.工期要求：本项目服务期限自签订合同之日起10个月。

6.质量要求∶符合相关标准，达到合同要求，并通过业主验收。

- 四、投标人资格要求：

（1）须提供有效的营业执照、法定代表人身份证复印件、经办人身份证复印件。

（2）投标人拟派的3名运营人员均须购买相关保险（提供社保证明或相关保险证明。）；其中1名运营人员需具备低压操作证书。

（3）投标人及投标人拟派的3名运营人员在合同有效期内须满足招标人劳务外包同质化管理的要求，具体如附件一。

（4）业绩要求：投标人近3年完成过（2022年11月1日以来）类似运维业绩。相关市政设施管理、水环境运维管理及类似净水站运维管理类业绩均能算作类似业绩（须提供有效的合同复印件）；

（5）具有良好的财务状况和资信能力；企业近三年内（2022年起）无因违约、不恰当履约或安全事故责任等引起的诉讼（或仲裁）而承担经济或法律责任，且目前无判决或仲裁的案件；

（6）投标人未在信用中国网站有失信记录且未被列入最高人民法院失信被执行人名单（提供查询记录）。

（7）拟派劳务人员为55周岁以下的人员，身体健康（须提供人员有效证件的复印件）。

五、投标说明：

1.报名获取时间：2025年11月21日至2025年11月26日

2.获取方式：公司门户网站信息公开栏目自行下载询价文件。参与询价的单位需将所需报名资料（营业执照（副本）加盖公章复印件）传至邮箱594998133@qq.com，同时和招标人员（电话：17715299995）联系确认。在上述时间内供应商均可获取询价文件。

备注：报名截止时间后不接收报名。

六、投标截止时间及提交注意事项

供应商应于2025年11月26日16时00分（北京时间，下同）前将报价文件（同时提交1.企业法人营业执照复印件；2.法定代表人授权委托书；3.法人身份证复印件、经办人身份证复印件。注：以上材料均需加盖单位公章。4.报名回执）密封送交到浙江省平湖市独山港镇海港路1118号（不限送达方式），逾期送达或未密封将予以拒收。

备注：报价文件需封装，盖骑缝章。

七、询价时间及地点

本次询价将2025年11月27日9时00分在浙江省平湖市独山港镇海港路1118号进行开标比价，逾期送达或未密封将予以拒收。

询价结果将在公司门户网站信息公开栏目进行公示，公示期为三日。

八、联系方式：

1.采购单位：平湖市钱江独山水务有限公司

2.联系人：夏先生

3.联系电话：17715299995

4.地址：平湖市独山港镇海港路1118号

九、其他事项：

(1)企业法人营业执照复印件;(2)财务状况和资信能力证明;(3)相关资质证书复印件、业绩证明、人员参保证明;(4)法定代表人授权委托书;(5)法人身份证复印件、经办人身份证复印件。（6）提交相关附件（同质化管理清单、考核表、卫校内净水站耗材、易损品、备品备件清单、报价明细表）

注:以上材料均需加盖单位公章。

附件一:回     执

回     执

致平湖市钱江独山水务有限公司：

2025年  月  日发出的“南河头及解放路市河水质改善工程净水站运维项目（卫校内净水站运营维护）。” 投标邀请书已收到。有关投标事宜，我们在下列括号内打“√”来表明我们的意向。

一、（   ）我们决定 参与 贵公司组织的“南河头及解放路市河水质改善工程净水站运维项目（卫校内净水站运营维护）。”投标，并根据招标文件要求按时提交我方的投标文件。

二、（   ）我们决定 不参与 贵公司组织的“南河头及解放路市河水质改善工程净水站运维项目（卫校内净水站运营维护）。”投标。

谢绝的理由是：

投标人（盖章）：

2025年   月    日

附件二：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：                    （招标采购单位名称）：

我          （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工         （姓名）以我方的名义参加               采购项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字（或盖章）：                    法定代表人（负责人）签字（或盖章）：

职务：                                      职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：                                     年    月    日

法定代表人（负责人）身份证复印件粘贴处：           被授权人身份证复印件粘贴处：

附件三：同质化管理清单

| - 同质化管理清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 序号 | - 名称 | - 所需材料 |
| - 1 | - 源头管控同质化 | - 公司资质（营业执照复印件、法人身份证复印件） |
| - 2 |  | - 人员信息资料，如涉及特种作业，需提供特种作业持证情况 |
| - 3 | - 单位资质人员配置差异化 | - 配备常驻人员 |
| - 4 | - 安全基础管理同质化 | - 全员安全责任书 |
| - 5 |  | - 安全费用使用台帐 |
| - 6 | - 档案管理差异化 | - 参加公司应急演练 |
| - 7 |  | - 安全例会资料 |
| - 8 | - 安全教育培训同质化 | - 主要负责人、安全管理人员初次培训不少于32学时，每年再培训时间不少于12学时 |
| - 9 |  | - 员工上岗前培训时间不少于24学时，每年再培训时间不少于8学时 |
| - 10 | - 教育形式差异化 | - 不定期参加安全活动 |
| - 11 | - 隐患排查治理工作同质化 | - 日常隐患检查台帐 |
| - 12 | - 范围形式差异化 | - 与公司联合检查 |
| - 13 | - 监督考核同质化，考核细则差异化 | - 制定考核标准 |
| - 注：报价人及报价人拟派的3名劳务人员在合同有效期内须满足平湖市钱江独山水务有限公司劳务外包同质化管理的要求。 |  |  |

报价人：

日期：

附件四：考核表

净水站运维月度考核表

| 序号 | 关键考核点 | 衡量标准 | 衡量配分 | 评分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净水站及相关套配设备巡检不到位，予以扣分。 | 未按要求巡检，扣2.5分/次 | 5 |  |  |
| 2 | 净水站相关设备出现异常，未在规定时间（半小时）内向询价人报告的，予以扣分。 | 未按规定汇报扣5分/次 | 10 |  |  |
| 3 | 应确净水站出水水质达标，发现水质超标情况，予以扣分。 | 扣5分/次 | 15 |  |  |
| 4 | 报价人应根据《同质化管理清单》做好询价人对于外包业务的要求，且须确保净水站污泥符合外运妥善处置的条件。报价人不符合询价人外包同质化相关要求或污泥处置出现违规或投诉，予以扣分。 | 扣5分/次 | 15 |  |  |
| 5 | 正确执行运行调度命令，不按调度命令执行的，予以扣分。 | 扣5分/次 | 5 |  |  |
| 6 | 工作人员在工作场所不按规定穿戴和正确使用劳动防护用品，予以扣分。 | 扣5分/次 | 10 |  |  |
| 7 | 违反现场安全管理制度，发现未按照安全管理规程、制度、规定和预案执行的，予以扣分。 | 扣5分/次 | 5 |  |  |
| 8 | 做好净水站及仓库内外整洁，因环境不整洁被周边投诉的，予以扣分。 | 扣5分/次 | 5 |  |  |
| 9 | 报价人应做好拟派3名工作人员的考勤，3名工作人员不满足每天（每天运营24小时）运营时长要求或随意脱岗的，一经发现，予以扣分。 | 扣10分/次 | 20 |  |  |
| 10 | 被政府监督管理机构投诉，投诉事项经查证属实的，予以扣分。如果非报价人原因造成的投诉，则不扣分。 | 扣10分/次 | 10 |  |  |
| 月度考核总得分 |  |  |  |  |  |
| 考核组成员签字： |  | 运营单位代表签字： |  |  |  |

自运营期开始，由询价人牵头成立考核小组，采用月度考核的形式，对报价人运营情况进行检查考核，考核实行百分制，对本项目进行逐项打分（扣分）。当报价人运营期满9个月时，询价人汇总得出9个月的平均分，确定考核等级。

考核办法：询价人提前通知报价人，考核小组进行现场考核，报价人应提供相关运营台账以供检查，另外可根据需要安排相关人员进行访谈，根据考核结果形成考核得分。

报价人月度考核不合格，平均分在85分及以下的，每低一分扣除当月服务费用的10%。报价人连续三个月考核不合格，询价人有权终止合同。报价人9个月考核总平均分在85分及以下的，甲乙双方合同不再续签。

报价人：

日期：

# 附件五、卫校内净水站耗材、易损品、备品备件清单

| 序号 | 名称 | 规格型号及技术参数 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密封盘根 | 20X20黄色芳纶 | 圈 | 2 |  |  |
| 2 | 高速分散盘 | Φ200X7特殊材料 | 个 | 2 |  |  |
| 3 | 密封盘根 | 10X10黄色芳纶 | 圈 | 2 |  |  |
| 4 | 刮渣条 | SMG-D-5.01复合材料 | 件 | 130 |  |  |
| 5 | 刮渣条 | SMG-D-5.02复合材料 | 件 | 66 |  |  |
| 6 | 刨条 | B型L=380mm复合件 | 件 | 195 |  |  |
| 7 | 刮渣横梁 | SMG-D-5.2.1.0不锈钢 | 件 | 66 |  |  |
| 8 | 刮刀 | L=610mm复合件 | 件 | 2 |  |  |
| 9 | 隔膜 | E40 | 件 | 4 |  |  |
| 10 | 曲轴 | E40 | 件 | 2 |  |  |
| 11 | 螺旋输送轴 | ASMDE-5000 | 件 | 1 |  |  |
| 12 | 高速分散轴 | ASMDE-5000 | 件 | 1 |  |  |
| 13 | 合计 |  |  |  |  |  |

说明：1、上述报价含增值税、备件费、培训费、税金。

- 2、上述报价含运输费、包装费。

报价人：

日期：

附件六、报价明细表

| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） | 最高限价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫校内净水站 运营维护 | 月 | 10 |  |  | 280000 | 投标单位自行报价，每月按照30天计算。（根据实际运营天数，由招标人签字确认）。 月度计算公式=实际运营天数/30 （本项报价含税） 如卫校内净水站停用，此项费用计算至停用之月。 |
| 2 | 卫校内净水站耗材、易损品、备品备件等 | 套 | 1 |  |  | 100000 | 清单详见附件三，此项费用（暂估价）根据实际消耗量按时结算。 （本项报价含税） |
| 3 | 磁粉 | 吨 | 8 |  |  | 32000 | 此项费用（暂估价）根据实际消耗量按时结算。 （本项报价含税） |
| 总 价（大 写 ） ： （税金为 元） |  |  |  |  |  |  |  |