平湖市钱江独山水务有限公司

污泥螺杆泵采购项目

询

比

采

购

文

件

采购单位：平湖市钱江独山水务有限公司

编制日期：2026年01月04日

# 公开询比实施方案

因公司独山工业水厂运维需求，需对现有污泥螺杆泵进行更换改造，现就平湖市钱江独山水务有限公司污泥螺杆泵采购项目进行公开询比采购。具体要求如下:

一、采购方式：公开询比

二、询比项目：平湖市钱江独山水务有限公司污泥螺杆泵采购项目

三、采购概况：

1.现状拆除：对现状污泥螺杆泵、配套管路进行拆除。

2.设备要求：污泥螺杆泵4台，输送流量：12m³/h；压力：3bar；3kW/380VAC；变频电机带强冷风扇，带干运行保护器。

3.管配件要求：含本次改造所需的不锈钢辅配件及辅材。

4.控制柜改造：对现状控制柜进行改造，含4台4kW重载型Danfoss变频器，含本次改造所需的其他元器件。

5.电缆要求：含本次改造后所需更换的动力电缆及其他所需的电缆。

6.系统调试：设备的安装及调试。

7.本次项目报价共计6项，总价不超过200000元（含税），明细见报价单。

- 8.评审方法：本项目采用最低价法评审，原则上确定1个中标单位，价格最低者中标。

- 四、投标人资格要求：

1.具有良好的财务状况和资信能力；

2.企业近3年内(2023年起)无因违约、不恰当履约或安全事故责任等引起的诉讼(或仲裁)而承担经济或法律责任，且目前无判决或仲裁的案件；

3.业绩要求：投标人近3年（2023年01月01日以来）完成过1个及以上类似项目业绩。

五、投标说明：

1.报名获取时间：2026年01月07日至2026年01月13日

2.获取方式：公司门户网站信息公开栏目自行下载询价文件。参与询价的单位需将所需报名资料（营业执照（副本）加盖公章复印件）传至邮箱389093703@qq.com，同时和招标人员（电话：17858303583）联系确认。在上述时间内供应商均可获取询价文件。

备注：报名截止时间后不接收报名。

六、投标截止时间及提交注意事项

供应商应于2026年01月14日16时00分（北京时间，下同）前将报价文件（同时提交1.企业法人营业执照复印件；2.法定代表人授权委托书；3.法人身份证复印件、经办人身份证复印件。注：以上材料均需加盖单位公章。4.报名回执）密封送交到浙江省平湖市独山港镇海港路1118号（不限送达方式），逾期送达或未密封将予以拒收。

备注：报价文件需封装，盖骑缝章。

七、询价时间及地点

本次询价将2026年01月15日09时00分在浙江省平湖市独山港镇海港路1118号进行开标比价，逾期送达或未密封将予以拒收。

询价结果将在公司门户网站信息公开栏目进行公示，公示期为三日。

八、联系方式：

1.采购单位：平湖市钱江独山水务有限公司

2.联系人：蔡先生

3.联系电话：17858303583

4.地址：平湖市独山港镇海港路1118号

九、其他事项：

无

回     执

致平湖市钱江独山水务有限公司：

2026年  月  日发出的“平湖市钱江独山水务有限公司污泥螺杆泵采购项目。” 投标邀请书已收到。有关投标事宜，我们在下列括号内打“√”来表明我们的意向。

一、（   ）我们决定 参与 贵公司组织的“平湖市钱江独山水务有限公司污泥螺杆泵采购项目。”投标，并根据招标文件要求按时提交我方的投标文件。

二、（   ）我们决定 不参与 贵公司组织的“平湖市钱江独山水务有限公司污泥螺杆泵采购项目。”投标。

谢绝的理由是：

投标人（盖章）：

2026年   月    日

法定代表人授权委托书

致：                    （招标采购单位名称）：

我          （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工         （姓名）以我方的名义参加               采购项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字（或盖章）：                    法定代表人（负责人）签字（或盖章）：

职务：                                      职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：                                     年    月    日

法定代表人（负责人）身份证复印件粘贴处：           被授权人身份证复印件粘贴处：

报价单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现状拆除 | 对现状螺杆泵、配套管路进行拆除 | 集成商 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 污泥螺杆泵 | 输送流量：12m³/h； 压力：3bar； 3kW/380VAC 变频电机带强冷风扇，带干运行保护器 | 耐驰 | 台 | 4 |  |  |
| 3 | 管配件 | 含本次改造所需的不锈钢辅配件及辅材 | 国产优质 | 批 | 1 |  |  |
| 4 | 控制柜改造 | 对现状控制柜进行改造，含2台4kW重载型Danfoss变频器，含本次改造所需的其他元器件 | 集成商 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | 电缆 | 含本次改造后所需更换的动力电缆及其他所需的电缆 | 国产优质 | 批 | 1 |  |  |
| 6 | 系统调试 | 含设备的安装及调试 | 集成商 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 总价 | / | / | / | / | / |  |

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

投 标 人（盖章）：                                年    月    日